KOSZTORYS  OFERTOWY  UPROSZCZONY

| Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

KOSZTORYS:

| 1 |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |
| --- | --- | --- |
| 1 d.1 | KSNR 1 0104-03 | Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. | km | 0,130 |  |  |
| 2 d.1 | KNR 2-31 140B-03 | Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych | szt. | 3,000 |  |  |
| 3 d.1 | KNR 2-31 140B-04 | Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych | szt. | 3,000 |  |  |
| Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |
| 2 |  | ROBOTY ROZBIÓRKOWE |  |  |  |  |
| 4 d.2 | KNR 2-31 0B13-03 | Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 190,000 |  |  |
| 5 d.2 | KNR 2-31 0B14-02 | Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej | m | 130,000 |  |  |
| 6 d.2 | KNR 2-31 0B15-02 | Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych | m2 | 210,000 |  |  |
| Razem dział: ROBOTY ROZBIÓRKOWE |  |
| 3 |  | ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |
| 7 d.3 | KSNR 1 0202-04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. | m3 | 419,000 |  | 10 625,84 |
| Razem dział: ROBOTY ZIEMNE |  |
| 4 |  | PODBUDOWA |  |  |  |  |
| 8 d.4 | KSNR B 0103-03 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 1 202,490 |  |  |
| 9 d.4 | KNR 2-31 0104-0l | Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm | m2 | 1 202,490 |  |  |
| 10 d.4 | KNR 2-31 0114-05 | Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 -warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm - ulica i zjazdy zatoki postojowe | m2 | 910,B90 |  |  |
| 11 d.4 | KNR 2-31 0114-0l 0114-0B | Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 -warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm - chodnik | m2 | 291,B00 |  |  |
| 12 d.4 | KNR 2-31 0114-07 0114-08 | Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 -warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm - Zjazdy, ulica, zatoki postojowe | m2 | 910,690 |  |  |
| Razem dział: PODBUDOWA |  |  |  |  |
| 5 |  | ROBOTY KRAWĘŻNIKOWE |
| 13 d.5 | KNR 2-31 0402-04 | Ława pod krawężniki betonowa z oporem | m3 | 24,640 |  |  |
| 14 d.5 | KNR 2-31 0403-03 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 260,350 |  |  |
| 15 d.5 | KNR 2-31 0403-05 | Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 107,450 |  |  |
| 16 d.5 | KNR 2-31 0407-05 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m | 186,100 |  |  |
| Razem dział: ROBOTY KRAWĘŻNIKOWE |  |
| 6 |  | NAWIERZCHNIA |  |  |  |  |
| 17 d.6 | KNR 2-31 0511-03 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - jezdnia | m2 | 599,110 |  |  |
| 18 d.6 | KNR 2-31 0511-03 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - zjazdy | m2 | 103,700 |  |  |
| 19 d.6 | KNR 2-31 0511-03 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - chodnik | m2 | 291,800 |  |  |
| 20 d.6 | KNR 2-31 0511-03 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - zatoki postojowe | m2 | 207,880 |  |  |
| 21 d.6 | KNR 2-31 0502-01 | Chodniki z płyt betonowych - KOSTKA OSTRZEGAWCZA 30 x 30 x 8 - z wypełnieniem spoin piaskiem - przejścia dla pieszych | m2 | 12,000 |  |  |
| Razem dział: NAWIERZCHNIA |  |
| 7 |  | OZNAKOWANIE PIONOWE |  |  |  |  |
| 22 d.7 | KSNR 6 0702-01 | Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych | szt. | 22,000 |  |  |
| 23 d.7 | KSNR 6 0702-06 | Pionowe znaki drogowe - drogowskazy jednoramienne o pow. do 0.3 m2 | szt. | 22,000 |  |  |
| Razem dział: OZNAKOWANIE PIONOWE |  |  |  |

| Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Ilość Cena jedn. Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 |  | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE |
| 24 d.8 | KSNR 1 0312-05 | Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gr.kat. I-III | m2 | 33,800 |  |  |
| 25 d.8 | KSNR 1 0403-03 | Obsianie skarp w ziemi urodzajnej. | m2 | 33,800 |  |  |
| Razem dział: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE |  |  |  |
| VAT 0 |  |  |  |