Łaskarzew.20.11.2014r.

Do

wszystkich Wykonawców

dotyczy postępowania nr IBN.ZP.271.10.2014 „Odbudowa studni kanalizacyjnych oraz odbudowa odcinków kanalizacji sanitarnej w ul. Dąbrowskiej i Ściegiennego w Łaskarzewie”

Pytanie nr 1:

W przedmiarach robót „sieci kanalizacyjne ul. „Dąbrowska” poz. 1, 2, 3, 4 i 5 powtarzają się  w przedmiarach „odbudowa studni kanalizacyjnych ul. Dąbrowska” poz. Nr 21, 22, 23, 24 i 25.

Prosimy o potwierdzenie lub skorygowanie tych pozycji przedmiarów.

Odpowiedź:

Zamawiający koryguje przedmiar robót i tak dla potrzeb sporządzenia oferty należy w kosztorysie ofertowym pominąć pozycje 21, 22, 23 i 24, roboty wykazane są w poz. 1, 2, 3, 4 i 5.

Rozliczenie końcowe robót nastąpi kosztorysem powykonawczym za faktycznie wykonane roboty.

Pytanie nr 2:

W przedmiarach robót „sieci kanalizacyjne ul. „Ściegiennego” poz. 1, 2, 3, 4 i 5 powtarzają się  w przedmiarach „odbudowa studni kanalizacyjnych ul. Ściegiennego” poz. Nr 18, 19, 20 i 21.

Prosimy o potwierdzenie lub skorygowanie tych pozycji przedmiarów.

Odpowiedź:

Zamawiający koryguje przedmiar robót i tak dla potrzeb sporządzenia oferty należy w kosztorysie ofertowym pominąć pozycje 18, 19, 20 i 21, roboty wykazane są w poz. 1, 2, 3, 4 i 5.

Rozliczenie końcowe robót nastąpi kosztorysem powykonawczym za faktycznie wykonane roboty.

Pytanie nr 3:

Ponadto prosimy o podanie zweryfikowanych i ostatecznych wartości przedmiaru robót na obie inwestycje w poz. 6-20 i 26-46 – ul. Dąbrowska oraz 6-17 i 23-44 – ul. Ściegiennego.

Odpowiedź:

- Zamawiający koryguje przedmiar robót i tak dla potrzeb sporządzenia oferty należy w kosztorysie ofertowym  dla pozycji 23 i 24 przyjąć wielkość 30,00 m2 a nie 100,00 m2 , dla pozycji 33 przyjąć głębokość studni 3m, dla pozycji 34 przyjąć wielkość 2,00 m, dla pozycji 42, 43 i 44 przyjąć wielkość 30,00 m2 – ul. Ściegiennego.

- Zamawiający koryguje przedmiar robót i tak dla potrzeb sporządzenia oferty należy w kosztorysie ofertowym  dla pozycji 26 i 27 przyjąć wielkość 30,60 m2 a nie 100,00 m2 , dla pozycji 33 przyjąć ilość studni 2,00 kpl., dla pozycji 36 przyjąć głębokość studni 3,00 m oraz ilość 2 szt., usunąć poz. 37 , dla pozycji 44, 45 i 46 przyjąć wielkość 30,60 m2 – ul. Dąbrowska.

Rozliczenie końcowe robót nastąpi kosztorysem powykonawczym za faktycznie wykonane roboty.