Łaskarzew 20.07.2016r.

Do

wszystkich Wykonawców

dotyczy: zamówienia IBN.ZP.271.1.33.2016  pn.: „Budowa ścieżki ekologiczno-edukacyjnej w Łaskarzewie”

Bardzo proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe wątpliwości i pytania:

1.       Pkt.5. Tablica edukacyjna pozioma  - BLAT ŚREDNICY 120 CM GR. 6 CM. . Noga z krawędziaków zabudowana o wymiarach 50x50x70cm.

PYTANIE: Czy wymiar 50x50x70 cm jest wymiarem po zabudowaniu? Rozumiemy, że tak.

Odpowiedź:

TAK, wymiar 50x50X70 cm jest wymiarem po zabudowaniu.

2.       Czy Zamawiający dopuszcza wykorzystanie przez Wykonawcę materiałów o wyższych parametrach (szerokość, średnica pali nośnych, wielkość kostek edukacyjnych), co będzie rzutowało na trwałość, funkcjonalność przyrządów? Parametry przyrządów zostaną przedstawione w kartach technicznych.

Odpowiedź:

TAK, Zamawiający dopuszcza  wykorzystanie przez Wykonawcę materiałów o wyższych parametrach