Łaskarzew 12.01.2016r.

dotyczy postępowania 	IBN.ZP.271.4.2016

Do wszystkich

Wykonawców

Pytanie Nr 1. Czy projektowana kotłownia gazowa ma pracować wyłącznie dla potrzeb instalacji

ogrzewczej, czy też również dla potrzeb instalacji ciepłej wody lub instalacji wentylacji

mechanicznej?

Odpowiedź.  NIE, kotłownia ma pracować również dla potrzeb instalacji ciepłej wody.

Pytanie Nr 2. Czy Zamawiający dysponuje aktualnymi warunkami przyłączenia do sieci gazowej?

Odpowiedź.  NIE, Zamawiający nie dysponuje aktualnymi warunkami przyłączenia do sieci gazowej.

Pytanie Nr 3. Czy zakres prac projektowych obejmuje również zewnętrzną instalację gazową (odcinek

instalacji podziemnej pomiędzy stacją redukcyjno-pomiarową gazu i budynkiem)?

Odpowiedź.  TAK, zakres prac projektowych powinien objąć również zewnętrzną instalację gazową

(odcinek  instalacji podziemnej pomiędzy stacją redukcyjno-pomiarową gazu i budynkiem)

Pytanie Nr 4. Czy zakres prac projektowych obejmuje wymianę instalacji ogrzewczej w całym budynku?

Odpowiedź.  NIE, zakres prac projektowych obejmuje tylko wymianę instalacji grzewczej niezbędnej do

ogrzewania budynku szkoły oraz pomieszczeń mieszkalnych

Pytanie Nr 5. Czy wskazany przez Zamawiającego termin realizacji (05.02.2016) należy traktować jako

niezmienny?

Odpowiedź.  Zamawiający przedłuża termin wykonania dokumentacji do dnia 09.02.2016r.

Pytanie nr 6. Czy Zamawiający dysponuje kompletną archiwalną dokumentacją budowlaną budynku

(kompletem rzutów wszystkich kondygnacji)?

Odpowiedź.  Zamawiający nie dysponuje kompletną archiwalną dokumentacją budowlaną

budynku. Dysponujemy projektem centralnego ogrzewania na część dobudowaną.

Pytanie Nr 7. Proszę o podanie powierzchni całkowitej oraz kubatury całkowitej budynku.

Odpowiedź.   Kubatura nowego budynku 4801 m3 – brak danych dotyczących starego budynku.