Dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą

„WYKONANIE LOKALNEJ SIECI KOMPUTEROWEJ LAN ORAZ SERWEROWNI WRAZ Z WYPOSAŻENIEM”

stanowiącej część projektu

e-Łaskarzew  -  IBN. ZP.271/6/2012

Pytanie:

Proszę o podanie dokładnej konfiguracji punktu logicznego. Czy jest to 2XRJ45 UTP kat.6, czy 1XRJ45 UTP kat.6?

Odpowiedź:

Punkt końcowy sieci = 2xRJ45 UPT kat.6

Pytanie:

Proszę o zdefiniowanie oznaczenia zastosowanego na rysunkach określających ilość i lokalizację punktów logicznych. Czy symbol

oznacza punkt logiczny w konfiguracji 2XRJ45 UTP kat.6, czy 1xRJ45 UTP kat.6?

Odpowiedź:

Jeden symbol

oznacza przyłącze 1xRJ45 UPT kat.6

# Text boxes

x

X