Urząd Miasta Łaskarzew

ul. Rynek Duży 32 im. J. Piłsudskiego

08 – 450  Łaskarzew

IBN. ZP.271/6/2012

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pod nazwą:

„WYKONANIE LOKALNEJ SIECI KOMPUTEROWEJ LAN ORAZ SERWEROWNI WRAZ Z WYPOSAŻENIEM”

stanowiącej część projektu

e-Łaskarzew

Zatwierdzam:

Burmistrz Miasta

Lidia Sopel–Sereja

Łaskarzew dnia 07.03.2012 r.

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego

Miasto Łaskarzew z siedzibą w Urzędzie Miasta w Łaskarzewie

08-450 Łaskarzew, ul. Rynek Duży 32 im. J. Piłsudskiego

tel/fax (25) 68-45-250  (25) 68-45-097

www.miasto.laskarzew.pl

czas pracy: 8:00 -16:00 od poniedziałku do piątku

II. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego, poniżej kwot wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień  publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm. ), zwanej dalej -ustawą  Pzp.

III. Informacje ogólne

1. Wykonawca powinien zapoznać się z całością niniejszej dokumentacji -Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia – zwaną dalej SIWZ.

2. Przepisy ustawy Pzp dotyczące przetargu nieograniczonego nie przewidują negocjacji  warunków udzielenia zamówienia.

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

IV. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie lokalnej sieci komputerowej LAN oraz serwerowni wraz z wyposażeniem - stanowiącej część projektu e-Łaskarzew, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego - Priorytet II „Przyspieszenie Rozwoju e-Mazowsza”, Działanie 2.2.- „Rozwój e-Usług”.

Zamówienie składa się z 2 części:

Część I - Wykonanie lokalnej sieci komputerowej LAN.

Część II- Wykonanie serwerowni wraz z wyposażeniem:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest  w załączniku nr 1 do SIWZ.

Zdefiniowano wymagania minimalne, dopuszcza się rozwiązania o parametrach równoważnych lub lepszych, pod warunkiem udokumentowania przez Oferenta równoważnej lub lepszej funkcjonalności i wydajności.

Do oferty należy załączyć szczegółową specyfikację techniczną oferowanego rozwiązania technicznego sprzętu oraz oprogramowania, celem potwierdzenia zgodności z niniejszą specyfikacją.

Opis zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

- 32415000-5 - Sieć Ethernet

- 32420000-3 – Urządzenia sieciowe

  - 32421000-0 - Okablowanie sieciowe

  - 32422000-7 - Elementy składowe sieci

  - 32423000-4 - Gniazda sieciowe

  - 32424000-1 - Infrastruktura sieciowa

  - 32428000-9 - Modernizacja sieci

## Termin wykonania zamówienia:	 30.04.2012 r.

V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

- W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których  mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące:

  - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

  - posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia, przez co należy rozumieć wykonanie usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał instalacje sieci LAN na terenie kraju w 3 podmiotach za min. 30.000 PLN brutto każda, w tym dla min. 1 obejmujących 100 punktów dostępowych co najmniej 3 punktów dystrybucyjnych sieci oraz serwerowni z wyposażeniem, potwierdzone, że usługi zostały wykonane należycie

  - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

  - sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

- W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki określone w ust. 1 pkt. a - d powinien spełniać jeden Wykonawca lub wszyscy Wykonawcy wspólnie. Warunek określony w ust. 2 powinien spełniać każdy z wykonawców.

- Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu  pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych  zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg formuły: spełnia/nie spełnia, na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów. Z treści złożonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie spełnienie przez wykonawcę wymaganych warunków udziału w postępowaniu.

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy Pzp, do oferty należy załączyć:

1) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – wzór zał. nr 4 do SIWZ (oryginał),

2) wykaz usług - wzór ZAŁĄCZNIK nr 7 do SIWZ, z załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi zostały wykonane należycie.

2. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów jest zobowiązany udowodnić zamawiającemu, i będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

3. W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 składa przynajmniej jeden z wykonawców lub wszyscy wykonawcy złożą oświadczenia lub wspólne oświadczenie, że łącznie spełniają te warunki.

4. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy należy złożyć następujące dokumenty:

1) koncesję, zezwolenie lub licencję

2) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp -wzór zał. nr 5 do SIWZ (oryginał);

3) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP; (wzór oświadczenia dla osób fizycznych o braku podstaw do wykluczenia w zakresie art. 24 ust 1 pkt 2 -załącznik nr 6 do SIWZ -oryginał);

4) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

5) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczone lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości -wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

2) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego (np.: konsorcjum), oświadczenia i dokumenty potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z wykonawców oddzielnie.

VII. Opis sposobu przygotowania ofert

1. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ;

2. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą projektu umowy zgodnego z zapisami niniejszej SIWZ;

3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę;

4. Oferta powinna być złożona pod rygorem nieważności w formie pisemnej;

5. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na maszynie, komputerze lub ręcznie nieścieralnym atramentem;

6. Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna;

7. Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy;

8. Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z dokumentów dołączonych do oferty;

9. Dokumenty w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

10. W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenia i dokumenty potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z wykonawców oddzielnie.

11. Wszelkie pełnomocnictwa, dołączone do oferty, muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie;

12. W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia(np.: konsorcjum), wówczas ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo  reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej. Kopie wszystkich dokumentów dołączonych do oferty winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do jej podpisania (na każdej zapisanej stronie);

13. Wszelkie poprawki i zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osoby podpisujące ofertę;

14. Ofertę przed upływem terminu składania ofert można zmienić lub wycofać;

15. Oferta powinna być spięta w sposób uniemożliwiający wysunięcie się którejkolwiek z kartek.

16. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca;

17. Wykonawca wskaże w ofercie tę część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

18. Wykonawca, składając ofertę może zastrzec, że nie mogą być udostępniane znajdujące się w jego ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji „przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarcza, co, do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich w poufności”.

Wykonawca nie może zastrzec informacji, dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez wykonawcę złoone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem ,,tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte, zszyte, oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. W razie braku wskazania Zamawiający uzna, e wszelkie informacje składane w trakcie postępowania są jawne bez zastrzeżeń.

19. Oferta powinna zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:

1. formularz oferty -wzór stanowi ZAŁĄCZNIK nr 2 do SIWZ,

2. dokumenty i oświadczenia, o których mowa w rozdziale VI niniejszej SIWZ,

3. szczegółowa specyfikacja techniczna sprzętu ZAŁĄCZNIK nr 3 do SIWZ

4. pełnomocnictwo, jeżeli ofertę składa pełnomocnik,

VIII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

1. W prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą pisemnie. Dopuszczalne jest również przekazywanie informacji, oświadczeń, wniosków, zawiadomień za pomocą faksu, fax. nr: 25/6845097.

2. Strona, która otrzymuje dokumenty lub informacje faksem, zobowiązana jest na wezwanie drugiej strony przekazującej dokument lub informacje do niezwłocznego potwierdzenia ich otrzymania

3. Pracownikiem Zamawiającego uprawnionym do kontaktu z Wykonawcami jest p. Monika Garnek – Owczarczyk w sprawach proceduralnych, Ryszard Leszczyna w sprawach proceduralnych.

IX. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ dotrze do Zamawiającego: nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert.

2. Zamawiający przekaże wyjaśnienia treści SIWZ wszystkim wykonawcom, którym doręczono specyfikację bez ujawniania źródła zapytania oraz umieści na stronie internetowej ( www.miasto.laskarzew.pl ).

3. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

4. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia treści SIWZ.

X. Wymagania dotyczące wadium

Wykonawcy nie są zobowiązani do wniesienia wadium.

XI. Termin związania ofertą

1. Okres związania ofertą wynosi 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania oferta, zwrócić się o wyrażenie przez Wykonawcę zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miasta w Łaskarzewie, ul. Rynek Duży 32 im. J. Piłsudskiego, 08-450 Łaskarzew, pokój nr 6 (sekretariat), w terminie do dnia 21 marca.2012 roku, do godziny 12:00 .

2. Oferta powinna być umieszczona w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone:

Nazwa i adres wykonawcy

Urząd Miasta w Łaskarzewie

ul. Rynek Duży 32 im. J. Piłsudskiego, 08-450 Łaskarzew

Oferta w sprawie przetargu nieograniczonego na:

WYKONANIE LOKALNEJ SIECI KOMPUTEROWEJ LAN ORAZ SERWEROWNI WRAZ Z WYPOSAŻENIEM

Nie otwierać przed dniem 21.03.2012 r. do godz. 12:30”

3. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy.

4. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności   procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.

5. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności z danymi zamieszczonymi na kopercie wycofanej oferty. Koperty z ofertami wycofanymi nie będą otwierane.

XIII. Miejsce oraz termin otwarcia ofert

1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego -Urząd Miasta w Łaskarzewie, ul. Rynek Duży 32 im. J. Piłsudskiego, 08-450 Łaskarzew, w Sali konferencyjnej, w dniu 21.03.2012 r. o godzinie 10:30.

2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

3. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy), adresy wykonawców, informacje  dotyczące ceny.

4. Otwarcie ofert jest jawne, wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy informację z otwarcia ofert na wniosek Wykonawcy.

XIV. Opis sposobu obliczenia ceny

1. Cena ofertowa musi być skalkulowana w sposób jednoznaczny, uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia oraz podatek.

2. Cena brutto za realizację całego zamówienia musi zostać podana przez Wykonawcę w wypełnionym formularzu ofertowym (ZAŁĄCZNIK nr 2 do SIWZ).

3. Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu, którego definicję określa art. 632 Kodeksu Cywilnego.

4. Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić. Nie prowadzi się negocjacji w sprawie ceny.

5. Cena oferty musi być podana w złotych polskich (PLN), cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

XV. Jawność protokołu i złożonych ofert.

1. Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu zostaną udostępnione po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia.

2. Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47 z 8 czerwca 1993 r. poz. 211 z późn. zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarcza, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności, tzn. zastrzegł składając ofertę iż nie mogą one być udostępnione innym uczestnikom postępowania.

3. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez wykonawcę spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty z oznaczeniem -tajemnica przedsiębiorstwa.

4. Informacje zastrzeżone przez Wykonawcę, niestanowiące tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji podlegają odtajnieniu.

XVI. Wybór najkorzystniejszej oferty.

1. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ, w każdej części zamówienia.

2. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

3. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

4. Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierował kryterium cena oferty (c) – 100%,

5. Ocena ofert w oparciu o powyższe kryterium dokonana zostanie, w oparciu o wzór:

Najniższa cena ofertowa spośród złożonych ofert

C = -------------------------------------------------------------------------------x 100 pkt

Cena ofertowa badanej oferty

6. O wyborze oferty najkorzystniejszej zadecyduje najwyższa liczba uzyskanych punktów.

Pod uwagę będą brane liczby zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

7. Oferta, która otrzyma największą ilość punktów zostanie uznana za najkorzystniejsza, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.

8. W przypadku złożenia ofert o takiej samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia ofert dodatkowych w określonym w wezwaniu terminie. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż przedstawione w złożonych ofertach.

9. Zamawiający zawiadomi niezwłocznie, jednocześnie wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty podając nazwę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru a także nazwy, siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert  zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację oraz o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne a także o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia z podaniem uzasadnienia faktycznego i prawnego oraz o terminie po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

10. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieści na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Łaskarzewie oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta w Łaskarzewie informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty podając nazwę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru a także nazwy, siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i

łączną punktacje.

XVII. Istotne postanowienia umowy

Istotne postanowienia umowy zawarte są w projekcie umowy dla zamówienia (ZAŁĄCZNIK nr 8).

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy, w następujących przypadkach:

zmiana terminu wykonania zamówienia w przypadku wystąpienia okoliczności niemożliwych wcześniej do przewidzenia.

XVIII. Informacje o formalnościach jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie Pzp oraz w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ kryterium wyboru.

2. O wyborze najkorzystniejszej oferty, odrzuceniu ofert, wykluczeniu wykonawców oraz terminie po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi jednocześnie Wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieści informacje, określone w art. 92 ust.1 pkt 1 Pzp (zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty) na własnej stronie internetowej www.miasto.laskarzew.pl) oraz w swojej siedzibie na tablicy ogłoszeń.

4. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty w sposób określony w art. 27 ust.2, albo 10 dni, – jeżeli zostało przesłane w inny sposób. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem tego terminu, jeżeli w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta

5. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

6. W przypadku złożenia ofert przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający przed podpisaniem umowy, zastrzega sobie prawo żądania przedstawienia umowy regulującej współpracę tych podmiotów.

XIX. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Dla poszczególnych części:

1. Zamawiający zada wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie. Zabezpieczenie ma być wniesione zgodnie z art. 148, ust. 1, pkt 1-5 ustawy Pzp. 2.

2. Zabezpieczenie może być wnoszone w jednej z następujących form:

a. w pieniądzu,

b. przelewem na rachunek zamawiającego (BS Łaskarzew, nr rachunku: 10 9217 0001 0000

1049 2000 0020)

c. w poręczeniach bankowych,

d. w gwarancjach bankowych,

e. w gwarancjach ubezpieczeniowych,

f. w poręczeniach udzielanych przed podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. b

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju

Przedsiębiorczości

3. Zasady zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy zawiera art. 151 ustawy prawo zamówień publicznych.

4. Z treści zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poręczenia winno wynikać, że bank, ubezpieczyciel, poręczyciel zapłaci, na rzecz Zamawiającego w terminie 30 dni od pisemnego żądania kwotę zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie zamawiającego, bez odwołania, bez warunku, niezależnie od kwestionowania czy zastrzeżeń Wykonawcy i bez dochodzenia czy wezwanie Zamawiającego jest uzasadnione czy nie.

5. W przypadku, gdy zabezpieczenie będzie wnoszone w formie innej niż pieniądz, Zamawiający zastrzega sobie prawo do akceptacji projektu ww. dokumentu.

XX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej

Każdemu wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy PZP.

XXI.  Informacja dotycząca walut w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą

Rozliczenia miedzy zamawiającym i wykonawcą będą prowadzone w PLN.

XXII. Dodatkowe postanowienia

W innych sprawach nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisy kodeksu cywilnego.

Zamówienie dofinansowane z Europejskiego Funduszu rozwoju regionalnego w ramach RPO WM 2007-2013.

XXIII. Załączniki do SIWZ

Integralną część niniejszej SIWZ stanowią:

1. opis przedmiotu zamówienia - ZAŁĄCZNIK nr 1

2. formularz oferty – wzór ZAŁĄCZNIK nr 2;

3. szczegółowa specyfikacja techniczna sprzętu -wzór ZAŁĄCZNIK nr 3;

4. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wzór ZAŁĄCZNIK nr 4;

5. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - wzór ZAŁĄCZNIK nr 5;

6. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia dla osób fizycznych wzór ZAŁĄCZNIK nr 6;

7. wykaz wykonanych usług – wzór ZAŁĄCZNIK nr 7

8. projekt umowy – wzór ZAŁĄCZNIK nr 8.

ZAŁĄCZNIK nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie lokalnej sieci komputerowej LAN oraz serwerowni wraz z wyposażeniem - stanowiącej część projektu e-Łaskarzew, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego - Priorytet II „Przyspieszenie Rozwoju e-Mazowsza”, Działanie 2.2.- „Rozwój e-Usług”.

Zamówienie składa się z 2 części:

Część I - Wykonanie lokalnej sieci komputerowej LAN.

Część II - Wykonanie serwerowni wraz z wyposażeniem:

- Dostosowanie pomieszczenia serwerowni:

- Podłoga

- Klimatyzacja

- Drzwi antywłamaniowe

- System alarmowy

- Instalacja elektryczna

- Szafa instalacyjna z osprzętem - centralny punkt dystrybucyjny

- Urządzenia aktywne sieci

- Urządzenia pasywne sieci

- Zasilacz bezprzerwowy UPS

CZĘŚĆ I

Wykonanie lokalnej sieci komputerowej LAN.

Przedmiotem zamówienia jest budowa lokalnej sieci komputerowej LAN w lokalizacji Zamawiającego. Zamawiający zajmuje budek przy ul. ul. Rynek Duży 32 im. J. Piłsudskiego w Łaskarzewie łącznie z Urzędem Gminy Łaskarzew. Sieć LAN będzie zbudowana niezależnie od istniejącej (mającej charakter tymczasowy) sieci Urzędu Miasta (Zamawiającego) oraz niezależnie od istniejącej sieci LAN Urzędu Gminy Łaskarzew. Zakłada się wykorzystanie dotychczasowej sieci do czasu odbioru gotowej nowej sieci. Przełączenie na nowo wybudowaną sieć LAN nastąpi po jej odbiorze technicznym i przekazaniu do eksploatacji.

Przedmiot zamówienia obejmuje roboty związane z instalacją okablowania strukturalnego, które zostanie położone w XXX wskazanych pomieszczeniach Zamawiającego na XXX kondygnacjach z głównym punktem dystrybucyjnym w pomieszczeniu XXX. Zadaniem wykonawcy jest zaprojektowanie i wybudowanie sieci LAN na bazie listy wskazanych pomieszczeń, liczby i lokalizacji punktów dostępowych w pomieszczeniach oraz poniższych założeń technicznych.

Założenia:

- okablowanie strukturalne Ethernet 802.3a,b 1000Base-T,w kategorii 6 UTP, wykonane z zachowaniem wszystkich norm właściwych dla tejże kategorii

- topologia gwiazdy lub gwiazdy wielokrotnej

- 2 x skrętka 4-parowa do każdego punku końcowego (dostępowego) sieci,

- centralny punkt dystrybucyjny w miejscu instalacji łącza internetowego w szafie o specyfikacji opisanej w Części II niniejszego Załącznika,

- elementy aktywne (switch) 10/100/1000 Mb/s,

- router istniejącego łącza internetowego Zamawiającego – przeniesienie do serwerowni (okablowanie od istniejącego punktu przyłączenia do serwerowni).

W ramach przedmiotu zamówienia przewiduje się wykonanie następujących robót:

- budowę nowych tras kablowych

- budowę nowych punktów dystrybucyjnych;

- demontaż istniejących tras kablowych i istniejących kabli (po odbiorze nowej sieci LAN)

- budowę punktów końcowych (gniazd użytkowników);

- układanie kabli;

- terminowanie kabli w osprzęcie przyłączeniowym;

- prace wykończeniowe;

- pomiary.

Wykonawca spełni wymagania i zrealizuje przedmiot zamówienia zgodnie z uzgodnioną z Zamawiającym dokumentacją projektową okablowania strukturalnego lokalnej sieci komputerowej (LAN) na bazie uzgodnionych założeń oraz zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

Wykonawca powinien dokonać przeglądu pomieszczeń Zamawiającego oraz wykonać we własnym zakresie przedmiary robót dla rzeczywistego ustalenia kosztów przedmiotu zamówienia.

Zamawiający zajmuje pomieszczenia w lewej części budynku wspólnego z Urzędem Gminy Łaskarzew, tj.:

- Rys. 1	PARTER

na parterze po lewej stronie,(USC, Sala ślubów, kasa i inne)

- Rys. 2. I PIĘTRO

na I piętrze po lewej stronie, (Sekretariat, Burmistrz, Sekretarz i inne)

- Rys. 3. Sala konferencyjna II PIĘTRO

na II piętrze po lewej stronie (Sala konferencyjna)

- Rys. 4. II PIĘTRO

pomieszczenia położone w tylnej części budynku po lewej stronie na II piętrze (MOPS, serwerownia i inne) - tylna części budynku połączonej z przednią częścią korytarzem (o długości ok. 20m.) na poziomie I piętra

Na poniższych rysunkach zamieszczono szkice pomieszczeń zajmowanych przez Zamawiającego z szacunkowymi wymiarami oraz planowanym położeniem punktów końcowych sieci oznaczonych symbolem (. Wysokość pomieszczeń na wszystkich kondygnacjach wynosi ok. 2,80 m.

Rys. 1		PARTER

Rys. 2 		I PIĘTRO

Rys. 3		Sala konferencyjna II PIĘTRO

Rys. 4	II PIĘTRO

Główny punkt dystrybucyjny sieci zaplanowano w pomieszczeniu serwerowni. Jeśli zaistnieje potrzeba zainstalowania punktu(ów) pośrednich Wykonawca uwzględni je w projekcie sieci, a dokładną lokalizację uzgodni z Zamawiającym.

Wykonawca powinien zapoznać się z występującymi w obiektach utrudnieniami związanymi z użytkowaniem budynku oraz uzgodnić z Zamawiającym godziny pracy przy realizacji zadania. Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia właściwych warunki bhp i ppoż. na terenie wykonywanych robót.

Roboty powinny być wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów, norm i instrukcji; nie wyszczególnienie jakichkolwiek z obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania.

Kanały kablowe należy prowadzić w miejscach zapewniających maksymalne możliwe bezpieczeństwo sieci (uniemożliwiających dostęp osób postronnych). Koryta mają być położone estetycznie, równo, muszą być zakryte na całej długości, przepusty ścienne oraz ubytki tynku zagipsowane oraz pomalowane kolorem, jaki został użyty do pomalowania pomieszczenia.

Po wykonaniu prac instalatorskich pomieszczenia zostaną doprowadzone do stanu nie gorszego niż przed instalacją okablowania, co zostanie potwierdzone przez przedstawiciela zamawiającego i jest warunkiem koniecznym do podpisania protokołu odbioru końcowego. Po zakończeniu prac instalacyjnych, Wykonawca przeprowadzi testy oraz pomiary połączeń pomiędzy punktami końcowymi kabli. Raport z tych testów zostanie dołączony do dokumentacji powykonawczej.

Łącznie z ofertą Wykonawca przedłoży projekt rozwiązania sieci w obiekcie Zamawiającego.

Gwarancja dotycząca wykonanej sieci LAN wynosić będzie 60 miesięcy.

CZĘŚĆ II

Wykonanie serwerowni wraz z wyposażeniem:

Pomieszczenie serwerowni stanowi pokój na II piętrze o wymiarach 3,40m x 1,35m, o powierzchni ok 4,60 m² wysokości ok. 2,80m.

- Dostosowanie pomieszczenia serwerowni:

  - Podłoga

W pomieszczeniu serwerowni na całej powierzchni należy zainstalować podłogę lub wykładzinę antyelektrostatyczną, trudno zapalną.

  - Klimatyzacja

W pomieszczeniu serwerowni należy zainstalować urządzenie klimatyzujące i wentylacji zapewniające właściwe warunki eksploatacyjne dla sprzętu komputerowego tj. urządzenie powinno zapewnić automatyczne utrzymanie temperatury o parametrach temp. 21ºC (+1, -3 ºC) przy wilgotności względnej 50% (-10%)

  - Drzwi antywłamaniowe

W pomieszczeniu serwerowni należy zainstalować drzwi wejściowe przeciwwłamaniowe z dwoma zamkami klasy „C” lub zamkiem kodowym.

  - System alarmowy

W pomieszczeniu serwerowni należy zainstalować urządzenia automatyki sterującej i kontrolnej sygnalizującej: przekroczenie parametrów zasilania, klimatyzacji, niebezpieczeństwa pożaru i zalania. Sposób sygnalizacji w zależności od awarii: świetlny i dźwiękowy, e-mail’a do administratora sieci, wysyłanie powiadomień telefonicznych lub SMS do osób funcyjnych.

  - Instalacja elektryczna

W pomieszczeniu serwerowni należy dokonać sprawdzenia instalacji elektrycznej. Należy zastosować autonomiczną instalację elektryczną niskiego napięcia w układzie TN-S.

- Szafa instalacyjna i osprzęt - centralny punkt dystrybucyjny

  - Urządzenia aktywne sieci

Szafę instalacyjną należy wyposażyć w switch’e 19” RJ45 – 10/100/1000. Liczba portów powinna być o ok.1/3 większa od liczby linii.

  - Urządzenia pasywne sieci

Szafę instalacyjną należy wyposażyć w:

  - system wentylacyjny szafy

  - patchpanele z gniazdami RJ45 kat. 6

  - wieszaki i organizery kabli

  - 2 dodatkowe półki stałe w szafie 19” głębokość > 500 mm o nośności min. 50 kg

  - 2 listwy zasilające 19” do montażu rack do szafy  w ilości umożliwiającej podłączenie urządzeń z zapasem  5 wolnych gniazd zasilających z napięciem podtrzymywanym przez  UPS,

  - konsolę serwerową 19” rack - klawiatura wysuwana, mysz, monitor LCD 17” – z przełącznikiem KVM do obsługi min 4 serwerów z niezbędnym okablowaniem

  - patchcody w liczbie i długości umożliwiającej skrosowanie patchpaneli ze switchami oraz podłączenie serwerów

  - Zasilacz bezprzerwowy UPS

| Atrybut | Opis, określenie |
| --- | --- |
| Rodzaj obudowy | Rack 19", maks. 2U |
| Napięcie wejściowe (min. zakres) | 230 V (200-240 V) |
| Moc pozorna | Min. 3000 VA |
| Moc skuteczna | Min. 2100 W |
| Czas przełączania | Max.10 ms |
| Czas podtrzymania przy obciążeniu 100% | Min. 3 min |
| Czas podtrzymania przy obciążeniu 50% | Min. 15 min |
| Liczba i rodzaj gniazd z podtrzymaniem | Min. 4 |
| Sygnalizacja pracy | Wskaźniki diodowe lub wyświetlacz (wyświetlający informacje min. o stanie naładowania baterii, napięciu wejściowym, wyjściowym), alarm dźwiękowy podczas pracy na baterii. |
| Zimny start | Tak |
| Układ AVR | Tak |
| Porty komunikacyjne | USB, RS232, SNMP |
| Oprogramowanie | Zarządzające typu Power Management oraz typu Power Protection |
| Obsługiwane systemy operacyjne | MS Windows Serwer 2003, MS Windows Serwer 2008 R2, Linux, Vmware. |
| Wymagania | Zabezpieczenie przeciwzwarciowe, zabezpieczenie przed przeciążeniem, możliwość połączenia dodatkowych modułów baterii, możliwość włączenia trybu UPS bypass, możliwość zarządzania UPS’em poprzez sieć. |
| Warunki gwarancji | 60 miesięcy, wykonywanie czynności naprawczych w miejscu użytkowana sprzętu. |

ZAŁĄCZNIK nr 2

FORMULARZ OFERTY

Nazwa, adres Wykonawcy/ wykonawców w przypadku oferty wspólnej

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.........................................................................

Nr  REGON

Dane do przesyłania korespondencji:

....................................................................................................................................................

Nazwa i adres

tel. .......................................................................................

fax ......................................................................................

w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące pełnomocnika Wykonawców

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie lokalnej sieci komputerowej LAN oraz serwerowni wraz z wyposażeniem

oferujemy wykonanie zamówienia – „wykonanie lokalnej sieci komputerowej LAN oraz serwerowni wraz z wyposażeniem”

za cenę brutto: ………………………………..…………..………………..................................................zł brutto

słownie: .............………………………………………………................................................złotych brutto,

w tym:

Część nr 1:   …………..………………..................................................zł brutto

Część nr 2:   …………..………………..................................................zł brutto

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z istotnymi warunkami zamówienia, nie wnosimy do nich uwag.

2. Oświadczamy, że zamówienie zrealizujemy w terminie – do:

Termin realizacji: - 30.04.2012 r.

3. Oświadczamy, że niżej wymienione części zamówienia będą realizowane przez podwykonawców:

……………………………………………………………..……………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

4. Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach wynikających z SIWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

5. Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą przez okres 30 dni, licząc od terminu składania ofert.

6. W przypadku zawarcia umowy wynagrodzenie należy przesyłać na konto

nr:................................................................................................................................................

7. Osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji umowy będzie: .........................................................................................................................., tel.:..................................................................,

fax:..................................................................,

Oferta została złożona na .................. kolejno ponumerowanych stronach. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

Świadom odpowiedzialności karnej (art. 297 k.k.), oświadczam, iż dokumenty załączone do oferty przedstawiają stan faktyczny i prawny na dzień składania ofert.

...................................				                                                                     .........................................................

/miejscowość i data/                                                                /podpis osoby działającej w imieniu Wykonawcy/

ZAŁĄCZNIK nr 3

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPRZETU

Załącznik nr 3 do oferty

Nazwa dostawcy: ...................................................................................................................

Adres dostawcy: ...................................................................................................................

Podpis Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK nr 4

pieczęć wykonawcy

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą  z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) na:

WYKONANIE LOKALNEJ SIECI KOMPUTEROWEJ LAN ORAZ SERWEROWNI WRAZ Z WYPOSAŻENIEM

Ja, niżej podpisany:

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz (nazwa/firma/adres Wykonawcy)

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

oświadczamy, iż  spełniam/my warunki udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy prawo zamówień publicznych, w tym:

a) posiadam/y uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

b) posiadam/y niezbędną wiedzę i doświadczenie,

c) dysponuję/emy odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

d) znajduję/emy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

........................, dn. …..……................

Podpis osoby (osób) działającej (ych) w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK nr 5

pieczęć wykonawcy

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), na:

WYKONANIE LOKALNEJ SIECI KOMPUTEROWEJ LAN ORAZ SERWEROWNI WRAZ Z WYPOSAŻENIEM

oświadczam, że:

nie zachodzą  wobec mnie/nas podstawy do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).

........................, dn. …..……................

Podpis osoby (osób) działającej(ych) w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK nr 6

pieczęć wykonawcy (osoba fizyczna)

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 PKT 2 (OSOBA FIZYCZNA)

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą  z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) na:

WYKONANIE LOKALNEJ SIECI KOMPUTEROWEJ LAN ORAZ SERWEROWNI WRAZ Z WYPOSAŻENIEM

działając w imieniu i na rzecz (nazwa/firma/adres Wykonawcy)

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................,

Oświadczam, iż nie podlegam wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień  publicznych.

........................, dn. …..……................

Podpis Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK nr 7

pieczęć wykonawcy

WYKAZ USŁUG*

w zakresie niezbędnym wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego wiedzy i doświadczenia:

| L.p. | Nazwa i adres Zamawiającego | Opis usług potwierdzających spełnianie warunku udziału w postępowaniu | Termin realizacji: początek i koniec |
| --- | --- | --- | --- |

POUCZENIE:

Art. 297 § 1 KODEKS KARNY: Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego (…) przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (…) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

* Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że usługi zostały wykonane należycie wykonane

.............................................................                                                    ……………………………………………..

/miejscowość   i data/                                                 /podpis osoby działającej w imieniu Wykonawcy/

ZAŁĄCZNIK  nr  8

UMOWA nr…………./2012

Zawarta w dniu …………………………….…….W..........................................................., pomiędzy:

Miastem Łaskarzew reprezentowanym przez

Burmistrza Miasta – Lidię Sopel – Sereję,

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta – Marianny Siwińskiej

zwanym dalej Zamawiającym

a:

firmą:............................................................................................................................, reprezentowaną  przez:

.......................................................................................................................

zwanym dalej Wykonawcą,  została zawarta umowa następującej treści:

Przedmiot umowy

§ 1

Przedmiotem umowy jest  WYKONANIE LOKALNEJ SIECI KOMPUTEROWEJ LAN ORAZ SERWEROWNI WRAZ Z WYPOSAŻENIEM, wykonane zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz z ofertą wykonawcy z dnia……….,

stanowiącymi  załączniki  do niniejszej umowy.

§ 2

Umowa będzie realizowana w siedzibie Zamawiającego .................. lub w innej jednostce organizacyjnej wskazanej przez Zamawiającego.

Wykonawca oświadcza, że wszystkie elementy zamówienia, o których mowa w § 1 odpowiadają obowiązującymi w tym zakresie przepisom prawa.

§ 3

- Wykonawca zobowiązuje się do dostawy elementów składających się na przedmiot umowy własnym transportem i na własny koszt oraz prawidłowego jego zainstalowania, konfiguracji i wdrożenia w nieprzekraczalnych terminach do: ……………………………..

2.  Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia ujawnionej wady systemu lub dostarczenia w miejsce wadliwego urządzenia, elementu wolnego od wad. W przypadku niedotrzymania zobowiązania, do niezwłocznego  podjęcia  działań, Zamawiającemu przysługuje prawo zlecenia usunięcia wady innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy bez utraty uprawnień wynikających z rękojmi i gwarancji.

§ 4

1.  Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy określony w § 1 (całość Dostaw i usług świadczonych przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego w oparciu o postanowienia Niniejszej umowy).

2.  Z czynności odbioru przedmiotu umowy zostanie sporządzony protokół, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

§ 5

1. Rozpoczęcie odbioru przedmiotu umowy nastąpi w terminie 7 dni roboczych od daty zawiadomienia Zamawiającego o osiągnięciu gotowości do odbioru, a zakończenie odbioru nastąpi nie później niż w 7 dniu roboczym od daty rozpoczęcia odbioru.

2. Podstawą do zgłoszenia przez Wykonawcę przedmiotu odbioru jest potwierdzenie przez osobę upoważnioną  ze strony Zamawiającego, zakończenia prac objętych niniejszą  umowa.

3. Z czynności odbioru zostanie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru – podpisany przez obie strony.

§ 6

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady fizyczne i prawne dostarczonego przedmiotu umowy.

2. W okresie gwarancji Zamawiający nie ponosi żadnych kosztów związanych z pracą systemu oraz sprzętu informatycznego poza kosztami materiałów eksploatacyjnych.

3. W przypadku nie usunięcia wad przez Wykonawcę w uzgodnionym terminie, Zamawiający może je usunąć na koszt i ryzyko Wykonawcy bez utraty uprawnień wynikających z  gwarancji.

4. W zakresie wad stwierdzonych i usuniętych w okresie gwarancji objętych wykazem  - okres gwarancji dla wymienionych elementów liczony będzie od początku, począwszy od daty protokolarnego ich usunięcia.

Wykaz elementów z nową gwarancją zostanie sporządzony w dniu protokolarnego stwierdzenia usunięcia wad i  będzie stanowił załącznik do przedmiotowego protokołu.

§ 7

1. Wynagrodzenie należne Wykonawcy za realizację całości przedmiotu niniejszej umowy wynosi: brutto _____________________ zł (słownie: ________________________________________________), w  tym podatek VAT (zgodny z obowiązująca, na dzień wystawienia faktury, ustawa) _________________ zł (słownie: ________________________________________________________).

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 niniejszego paragrafu ma charakter ryczałtowy i nie może zostać podwyższone przez cały okres obowiązywania umowy.

3. Płatność z tytułu wykonania przedmiotu niniejszej umowy będzie zrealizowana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w _______________________________________________ w terminie 30 dni licząc od daty złożenia faktury przez Wykonawcę na podstawie prac zatwierdzonych przez Zamawiającego.

4. Podstawą przyjęcia częściowej faktury od Wykonawcy będzie podpisany protokół częściowego odbioru.

5. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie należności Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu zawarcia niniejszej umowy, w szczególności koszty zakupu, transportu, ubezpieczenia sprzętu do chwili oddania i dopuszczenia go do użytkowania, jego rozładunku, montażu i uruchomienia, wartość podatków, opłat celnych i innych, a także koszty prac dostosowawczych, przeszkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi, konserwacji i podstawowych przeglądów technicznych oraz koszty przeprowadzenia szkoleń określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

§ 8

Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

I. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy jeżeli:

a) Wykonawca zaniechał realizacji umowy, tj. w sposób nieprzerwany nie realizuje jej przez okres 15 dni.

b) pomimo uprzedniego -pisemnego zastrzeżenia ze strony Zamawiającego, z zagrożeniem odstąpienia od umowy, Wykonawca nie wykonuje prac zgodnie z warunkami umowy lub w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne.

§ 9

1. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie.

2. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

a) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji wg. stanu na dzień odstąpienia,

b) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 dni, usunie z terenu Zamawiającego urządzenia zaplecza  przez niego dostarczone.

§ 10

1. W przypadku nienależytego wykonania umowy, zostaną zastosowane następujące postanowienia:

a). z tytułu zwłoki w realizacji przedmiotu umowy, zamawiający naliczy karę w wysokości 0,2% części wynagrodzenia umownego, za każdy dzień zwłoki,

b).z tytułu zwłoki w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji - Zamawiający naliczy karę w wysokości  0,2% wynagrodzenia umownego, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego na usuniecie wad i usterek, do dnia zgłoszenia faktu ich usunięcia (odbioru).

c. z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy  - Zamawiający naliczy karę w wysokości 10,0% całkowitego wynagrodzenia umownego.

§ 11

Wykonawca oświadcza, iż przyjmuje do wiadomości, że ponosi wyłączną odpowiedzialność  z tytułu ewentualnego uszkodzenia istniejących dotychczas instalacji.

W przypadku wystąpienia czwartej awarii, wady lub usterki sprzętu wykonawca zobowiązany jest do wymiany wadliwego sprzętu na nowy, wolny od wad w terminie 3 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego.

§ 12

Zmiana postanowień  niniejszej umowy może nastąpić  zgodnie z art. 144 ust.1 ustawy Pzp w formie aneksu do niniejszej umowy, podpisanego przez obie ze stron.

§ 13

Strony dopuszczają  możliwość  przesunięcia terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku wystąpienia okoliczności niemożliwych wcześniej do przewidzenia.

§ 14

1. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest  Sąd  właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą  umową stosuje się w przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje Zamawiający.

§ 15

Załącznikami do niniejszej umowy, stanowiącymi jej integralną część  są:

1. Opis przedmiotu zamówienia,

2. Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia,

3. Oferta wykonawcy.

Zamawiający                                                                                          Wykonawca