SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

# Nr sprawy: IBN.ZP.271.18.2012

Zamawiający:

##### Miasto Łaskarzew

ul. Rynek Duży 32, 08-450 Łaskarzew

Postępowanie w trybie:

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwot

określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo

zamówień publicznych

Nazwa zamówienie:

„USŁUGI KONSERWACJI I EKSPOLATACJI OBIEKTÓW I URZĄDZEŃ HYDROFORNI I SIECI WODOCIĄGOWEJ ORAZ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I SIECI KANALIZACYJNEJ STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ MIASTA ŁASKARZEW    ”

KOD CPV:     41.11.00.00-3,

65.12.00.00-0,

65.11.10.00-4,

65.13.00.00-3,

90.48.10.00-2,

90.48.00.00-5

Rodzaj:              Usługi

ZATWIERDZAM:

ZATWIERDZAM :

Lidia Sopel-Sereja

Burmistrz Miasta Łaskarzew

Łaskarzew, dnia 12 listopada 2012 r.

NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Miasto Łaskarzew

ul. Rynek Duży 32, 08-450 Łaskarzew

tel./ fax (025) 68 45 250, 25 68 45 097

e-mail:  www.miasto.laskarzew.pl

godziny urzędowania: poniedziałek – piątek 8.00 - 16.00

- TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA

- Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwanej dalej ustawą oraz aktami wykonawczymi do ustawy, o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 pkt. 8 ustawy PZP.

- Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:

- Biuletyn Zamówień Publicznych,

- strona internetowa Zamawiającego – www.miasto.laskarzew.pl(bip),

- tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest:

- Bezpośrednia eksploatacja urządzeń wodociągowych (ujęcie wody, hydrofornia/stacja uzdatniania wody, sieci wodociągowej, przyłącza)

- Bezpośrednia eksploatacja urządzeń kanalizacji sanitarnej (oczyszczalnia ścieków, sieć kanalizacyjna, przepompownie, przyłącza).

Przedmiot zamówienia obejmuje:

- Przyjęcie do eksploatacji środków trwałych, obejmujących cały system wodno-kanalizacyjny wraz z oczyszczalnią ścieków w Łaskarzewie i hydrofornią/stacją uzdatniania wody.

- Przyjęcie do eksploatacji środków trwałych wybudowanych i oddanych do użytkowania w trakcie realizacji umowy wynikającej z niniejszego zamówienia.

- Prowadzenie eksploatacji zgodnie z obowiązującymi szczegółowymi przepisami branżowymi, a zwłaszcza z przepisami dotyczącymi gospodarki wodno-ściekowej na zasadach ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

- Oferent winien posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzoną działalnością.

- Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za eksploatację całego systemu i przestrzeganie przepisów o ochronie środowiska, odpowiednich pozwoleń i koncesji, a także przepisów Kodeksu Pracy, BHP i innych.

- Zwrot powierzonego mienia, w stanie niepogorszonym, na zakończenie umowy, chyba że zużycie nastąpiło na skutek użytkowania.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

kod CPV – 41.11.00.00-3 Woda pitna

kod CPV – 65.11.10.00-4 Przesył wody pitnej

kod CPV – 65.12.00.00-0 Obsługa zakładów oczyszczania wody

kod CPV – 65.13.00.00-3 Obsługa stacji wody

kod CPV – 90.48.10.00-2 Eksploatacja zakładów oczyszczania ścieków

kod CPV – 90.48.00.00-5 Usługi gospodarki ściekowej

Do obowiązków Wykonawcy należeć  będzie:

- W ZAKRESIE EKSPLOATACJI I KONSERWACJI ZBIOROWYCH URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH::

- Bezpośrednia obsługa istniejącej sieci wodociągowej wraz z infrastrukturą i przyłączami.

- Bezpośrednia obsługa ujęcia wody:

STACJA UZDATNIANIA WODY W ŁASKARZEWIE

Stan prawny: KW 47794

Powierzchnia działki: 0,2495 ha

Wydajność max: 55 m3/h

W oparciu o jej zasoby wybudowane jest 26,6 km sieci wodociągowej oraz 1127 szt. przyłączy wodociągowych. Wydobycie wody w 2011 r. wyniosło 186.838,00 m3, a sprzedaż   145291,19  m3.

- całodobowa i bezawaryjna dostawa wody o parametrach dla wody pitnej określonych w obowiązujących przepisach oraz likwidacja przyczyn i skutków odchyleń jakości wody od obowiązujących norm,

- utrzymanie w należytym stanie technicznym, sanitarnym i estetycznym stacji uzdatniania wody i urządzeń wodociągowych, a w szczególności bieżąca konserwacja urządzeń i rurociągów, tj. uzupełnianie wadliwej lub uszkodzonej armatury i wyposażenia, czyszczenie urządzeń i rurociągów, bieżąca kontrola stanu technicznego studni głębinowych i stacji uzdatniania wody,

- eksploatacja studni głębinowych i stacji uzdatniania wody zapewniająca pozyskanie wody w odpowiedniej ilości, dla zapewnienia potrzeb odbiorców,

- niezwłoczne usuwanie wszelkich przecieków i nieszczelności na sieci wodociągowej,

- niezwłoczne usuwanie wszelkich awarii i usterek technicznych powstałych na ujęciach wody zakłócających ciągłość dostaw wody i prawidłową eksploatację sieci,

- likwidacja zastoin poprzez płukanie sieci wodociągowej wraz z przyłączami w razie konieczności

- powiadamianie Odbiorców na zasadach przewidzianych w Regulaminie o planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody,

- w przypadku przedłużającej się przerwy w dostawie wody, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić jej dostawę w inny sposób,

- kontrola legalności poboru wody,

- kontrola legalności liczników pomiarowych oraz instalowanie nowych lub wymiana legalizacyjna wodomierzy (wodomierze Zamawiającego)

- prowadzenie ewidencji hydrantów oraz ich przeglądów,

- usuwanie awarii wodociągu w zakresie eksploatacji na sieci wodociągowej i przyłączy wodociągowych, do pierwszego zaworu za wodomierzem głównym.

- W ZAKRESIE SIECI KANALIZACYJNEJ I OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW:

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW

Stan prawny: KW 46750

Powierzchnia działki: 3,0851 ha

- bezpośrednia obsługa istniejącej sieci kanalizacyjnej w Łaskarzewie wraz z urządzeniami: długość sieci  -  24,0 km, 15 szt. przepompowni ścieków, 623 przyłączy kanalizacyjnych,

- bezpośrednia obsługa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w miejscowości Łaskarzew, zbudowanej w 2009 r. Przepustowość średnio dobowa oczyszczalni wynosi 1000 m3/d, maksymalna dobowa wynosi 1200 m3/d. Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest rzeka Promnik będąca dopływem rzeki Wisły,

- bieżąca eksploatacja oczyszczalni ścieków w Łaskarzewie, zapewniająca uzyskanie parametrów ścieków oczyszczonych zgodnych z pozwoleniem wodno-prawnym:

BZT5 – 25 mgO2/l, ChZT – 125 mgO2/l , zawiesina ogólna –  35 mg/l, oraz likwidacja przyczyn i skutków odchyleń on norm odprowadzanych ścieków,

- właściwe zgodne z prawem zagospodarowanie osadu oraz odpadów powstających na oczyszczalni,

- całodobowy i bezawaryjny odbiór ścieków,

- bieżąca konserwacja i naprawa urządzeń kanalizacyjnych i wszystkich elementów urządzeń oczyszczalni ścieków, usuwanie awarii i usterek oraz dbałość o stan techniczny wszystkich elementów oczyszczalni ścieków, sieci kanalizacyjnej, studzienek kanalizacyjnych, oraz przepompowni ścieków,

- czyszczenie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami,

- systematyczne czyszczenie przepompowni ścieków z osadów,

- kontrola legalności zrzutu ścieków i podłączeń do kanalizacji sanitarnej,

- bezzwłoczne usuwanie awarii na obiektach przepompowni ścieków, urządzeń kanalizacji  sanitarnej i oczyszczalni ścieków,

- utrzymanie w należytym stanie technicznym, sanitarnym i estetycznym oczyszczalni ścieków i urządzeń kanalizacyjnych, a w szczególności bieżąca konserwacja urządzeń i rurociągów, tj. uzupełnianie wadliwej lub uszkodzonej armatury i wyposażenia, czyszczenie urządzeń i rurociągów, bieżąca kontrola stanu technicznego,

- usuwanie awarii kanalizacyjnej w zakresie eksploatacji na sieci kanalizacyjnej i przyłączy kanalizacyjnych do pierwszej studni licząc od strony budynku, a w przypadku braku studni – do granicy działki.

- PROWADZENIE DOKUMENTACJI EKSPLOATOWANYCH OBIEKTÓW I URZĄDZEŃ.

- POSIADANIE CAŁODOBOWEGO „POGOTOWIA WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEGO” ZDOLNEGO DO CAŁODOBOWEJ OBSŁUGI W ZAKRESIE AWARII WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH.

- Podjęcie działań w kierunku usunięcia awarii wodociągowej lub kanalizacyjnej w ciągu 2 godzin od chwili zgłoszenia,

- Usunięcie awarii wodociągowej i kanalizacyjnej w ciągu 12 godzin od chwili zgłoszenia,

- Wymiana uszkodzonych nawiertek, zasuw, hydrantów, studni kanalizacyjnych, włazów ulicznych,

- W przypadku, gdyby usunięcie awarii wodociągu wymagało czasu dłuższego niż 12 godzin, Wykonawca określi godziny dostawy wody beczkowozami posiadającymi atest do wody pitnej i poinformuje o tym Właściciela sieci wodociągowej oraz indywidulanych odbiorców wody,

- W przypadku, gdyby czas trwania awarii sieci kanalizacji sanitarnej powodował brak możliwości odbioru ścieków, Wykonawca zapewni ich odbiór wozami asenizacyjnymi,

- Zasilanie energią elektryczną ujęcia wody, oczyszczalni ścieków z agregatów prądotwórczych z chwilą, gdy przerwa w dostawie energii z sieci energetycznej przekracza 4 (cztery) godziny.

- PONADTO WYKONAWCA ZOBOWIĄŻE SIĘ DO:

- Uczestniczenia w odbiorach sieci wodociągowych i kanalizacyjnych wybudowanych w trakcie realizacji umowy, uczestniczenia w określaniu warunków technicznych planowanych przyłączy oraz wykonywania odbiorów przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych,

- Prowadzenia sprawozdawczości zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- Przyjęcia do eksploatacji nowych odcinków sieci i urządzeń wodno-kanalizacyjnych związanych z przedmiotem zamówienia i na zasadach określonych w zamówieniu – w ramach rozbudowy infrastruktury, która odbywać się będzie staraniem i na koszt Właściciela,

- Przestrzegania zasad dobrych praktyk gospodarczych i ekologicznych, a także dbałości o unikanie konfliktu interesów,

- Informowania Burmistrza o istotnych okolicznościach realizacji umowy,

- Umożliwienia Właścicielowi przeprowadzania kontroli stanu technicznego infrastruktury i przyjmowania wniosków i zaleceń odnoszących się do stanu powierzonego majątku,

- Zapewnienia należytego stanu sanitarnego wody zasilającej odbiorców i jakości ścieków odprowadzanych do wód powierzchniowych,

- Ponoszenia odpowiedzialności wobec sanitarno-ekologicznych służb państwowych sprawujących nadzór nad prawidłową pracą urządzeń wodno-kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków,

- Ponoszenia odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku klęsk żywiołowych, wyładowań atmosferycznych, współdziałanie na rzecz przywrócenia urządzeń do stanu pierwotnego,

- Uiszczania opłat i kar związanych z urządzeniami w przypadku przekroczenia norm określonych w właściwych przepisach,

- W przypadku prowadzenia robót w pasie drogowym w związku z wykonywaniem prac związanych z urządzeniami wodociągowymi i urządzeniami kanalizacyjnymi, do których utrzymania zgodnie z umową dzierżawy zobowiązany jest Wykonawca, dopełnić obowiązków wynikających z przepisów o drogach publicznych własnym staraniem i na własny koszt,

- Naprawy szkód powstałych wskutek jego błędów.

III.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Termin realizacji zamówienia: od 01.12.2012 r. do 30.11.2013 r.

IV. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki:

- Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Na potwierdzenie należy złożyć:

oświadczenie na załączonym druku ( zał. nr 2 do SIWZ)

- Posiadają wiedzę i doświadczenie

Zamawiający uzna spełnienie w/w warunku jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizował:

- minimum jedną usługę polegającą na prowadzeniu eksploatacji sieci wodociągowej o długości nie mniejszej niż 15 km u jednego Zamawiającego,

- minimum jedną usługę polegającą na prowadzeniu eksploatacji sieci kanalizacyjnej o długości nie mniejszej niż 10 km u jednego zamawiającego,

- minimum jedną usługę polegającą na prowadzeniu eksploatacji oczyszczalni ścieków o przepustowości  co najmniej 1000 m3/d u jednego zamawiającego lub

prowadził łącznie jedną usługę polegającą na eksploatacji sieci wodociągowej o długości co najmniej 15 km i eksploatacji sieci kanalizacyjnej o długości co najmniej 10 km i eksploatacji oczyszczalni ścieków o przepustowości nie mniejszej niż 1000 m3/d u jednego zamawiającego.

Na potwierdzenie należy złożyć:

oprócz oświadczenia na załączonym druku ( zał. nr 2 do SIWZ) należy złożyć wykaz zrealizowanych usług wraz z referencjami lub protokółami odbioru potwierdzającymi, że usługa/i zostały zrealizowane należycie  na załączonym druku ( zał. nr 4 do SIWZ)

- Posiadają potencjał techniczny oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

Wykonawca musi dysponować  co najmniej następującym sprzętem:

- koparko-ładowarka - 1 szt.,

- mini koparka - 1 szt.,

- urządzenie do udrażniania i czyszczenia przewodów kanalizacyjnych  (typu. WUKO),

- wóz asenizacyjny

Oprócz oświadczenia na załączonym druku ( zał. nr 2 do SIWZ) należy złożyć wykaz sprzętu, którym dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca na załączonym druku ( zał. nr 5 do SIWZ)

Wykonawca musi dysponować  co najmniej:

- co najmniej 1 osobą posiadającą odpowiednie uprawnienia do kierowania robotami w branży wodno-

kanalizacyjnej,

- co najmniej 1 osobą posiadającą odpowiednie uprawnienia operatora koparki,

- co najmniej 1 osobą przeszkoloną w zakresie obsługi mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków

- co najmniej 3 osobami do prac fizycznych

Na potwierdzenie należy złożyć:

oprócz oświadczenia na załączonym druku ( zał. nr 2 do SIWZ) należy złożyć  wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca zdolnymi do wykonania zamówienia.

Kopie odpowiednich uprawnień i zezwoleń wraz z zaświadczeniem o przynależności do odpowiedniej Izby Inżynierów należy przedstawić Zamawiającemu przed podpisaniem umowy.

- Sytuacji ekonomicznej i finansowej

Na potwierdzenie należy złożyć:

oświadczenie na załączonym druku ( zał. nr 2 do SIWZ) oraz opłaconą polisę (wraz z dowodem jej opłacenia), a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia 50.000,00 zł.

- Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy PZP

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie:

-  złożonego oświadczenia  o braku podstaw do wykluczenia,

- aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

-	aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

V.	WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIA

Dla uznania ważności oferty wykonawca musi przedstawić w ofercie następujące dokumenty lub kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę z tym, że wszelkie oświadczenia, wykazy, formularz ofertowy podpisane muszą być w oryginale.

- Wypełniony i podpisany formularz ofertowy

- Zaparafowany wzór umowy

- W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia (zał. nr 2) o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

a) zał. nr 4 - wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

b) zał. nr 5 - Wykaz  narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami,

c) zał. nr 6 - Wykaz  osób, którymi dysponuje bądź będzie dysponował wykonawca zdolnymi do

wykonania zamówienia

d) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z

przedmiotem zamówienia 50.000,00 zł.

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  - zał.  nr 3,

W przypadku złożenia oferty przez podmioty występujące wspólnie wymagane oświadczenia,  dokumenty  muszą być złożone przez każdy podmiot.

Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia są zobligowani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

Dokumenty podmiotów zagranicznych:

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

VI. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIACZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIENIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

- W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą w formie:

- pisemnej,

- faksem (25) 68 45 097

- Pracownikiem zamawiającego uprawnionym do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami jest: Ryszard Leszczyna, Marta Syryt

- Godziny, w których udzielane są informacje dotyczące przetargu: 8.00-15.00

- Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Zamawiający prześle treść wyjaśnienia jednocześnie wszystkim wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz umieści na stronie internetowej.

Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących SIWZ.

VII. 	WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający  żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości 3000,00 zł.

Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, ze poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym.

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.(Dz. U. Nr 109, poz.1158, z późn. zm.)

Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić na konto:

BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁASKARZEWIE  nr 08 9217 0001 0000 1049 2000 0250

z dopiskiem ,,wadium na „usługi konserwacji i eksploatacji obiektów i urządzeń hydroforni i sieci wodociągowej oraz oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej stanowiących własność Miasta Łaskarzew”

Wadium wnoszone w formie: pieniężnej( dowód wpłaty), poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeń udzielanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (oryginał) należy dołączyć w zamkniętej kopercie, przytwierdzonej do wewnętrznej koperty zawierającej ofertę, oznakowanej następująco:

Przetarg nieograniczony – „USŁUGI KONSERWACJI I EKSPOLATACJI OBIEKTÓW I URZĄDZEŃ HYDROFORNI I SIECI WODOCIAGOWEJ ORAZ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I SIECI KANALIZACYJNEJ STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ MIASTA ŁASKARZEW”

nazwę i dokładny adres wykonawcy wraz z numerem telefonu i faksu

W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:

- nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta

(banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib;

- określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją;

- kwotę gwarancji;

- termin ważności gwarancji;

- zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie

Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano:

- odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub

b)   nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub

- zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyny leżących po stronie Wykonawcy”.

Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela gwaranta. Podpis powinien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację, np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska).

Wadium powinno być wniesione najpóźniej do dnia do 19.11.2012r.

Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego.

Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium, zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.

Dyspozycję w zakresie zwrotu wniesionych w pieniądzu wadiów przez wykonawców zamawiający przekaże do banku niezwłocznie po:

- upływie terminu związania ofertą,

- zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego i wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania tej umowy,

- unieważnieniu postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego, pod warunkiem ze protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia.

Zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a, Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy:

- który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,

- który został wykluczony z postępowania,

- którego oferta została odrzucona.

Jeżeli wadium zostało wniesione w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że, wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

Wadium wykonawcy, którego oferta została wybrana, zostanie zatrzymane wraz
z odsetkami w przypadku, gdy wykonawca:

- odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,

- nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

- zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez 30 dni.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

- Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę,

- Oferta powinna być napisana czytelnie w języku polskim,

- Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny być podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną do występowania w imieniu wykonawcy,

- Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny być spięte w sposób zapobiegający jej dekompletacji,

- Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę lub przez osobę upoważnioną.

- Opakowanie i oznakowanie ofert:

- Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu w siedzibie zamawiającego – sekretariat,

- Opakowanie powinno być oznaczone w następujący sposób:

Przetarg nieograniczony – „„USŁUGI KONSERWACJI I EKSPOLATACJI OBIEKTÓW I URZĄDZEŃ HYDROFORNI I SIECI WODOCIAGOWEJ ORAZ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I SIECI KANALIZACYJNEJ STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ MIASTA ŁASKARZEW”

- Oferta powinna zawierać oświadczenia i dokumenty określone w pkt VI,

- Ofertę może złożyć osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie, o ile spełniają warunki określone w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

X. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:

- Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, tj. w Urzędzie Miasta Łaskarzew przy ul. Rynek Duży 32, 08-450 Łaskarzew, sekretariat.

- Termin składania ofert: 20 listopada 2012r. do godz. 10:00.

- Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie zamawiającego, tj. w Urzędzie Miasta Łaskarzew przy ul. Rynek Duży 32, 08-450 Łaskarzew, sala konferencyjna.

- Termin otwarcia ofert: 20 listopada 2012r. o godz. 10:30.

XI. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

Cena ( z VAT ) - znaczenie kryterium – 100 %

Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi o których mowa w niniejszej SIWZ powinien w cenie ofertowej ująć wszelkie koszty związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia, niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia.

Dla porównania ofert Zamawiający przyjmie całkowita cenę wykonania usługi.

Wykonawca poda w formularzu ofertowym cenę wyrażoną w złotych polskich, z dokładnością do 2 miejsc po przecinku, w rozumieniu Ustawy z dnia 5 VII 2001 r. o cenach oraz Ustawy z dnia 7 VII 1994 r. o denominacji złotego. Wartości procentowe należy podawać z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.

Zamawiający nie dopuszcza podawania cen w walutach obcych.

W przypadku wystąpienia omyłki w obliczeniu ceny Zamawiający dokona jej poprawienia w oparciu o zasady określone w Art. 88 Ustawy PZP.

Oferty będą oceniane według poniższego wzoru:

Cn

Wc = -----  x 100 pkt  
                Cb

gdzie:

Wc – wartość punktowa ceny całkowitej w zł brutto

Cn – cena najniższej oferty w zł brutto

Cb – cena badanej oferty w zł brutto

Uwaga:  Wynagrodzenie za świadczoną usługę płatne będzie w równych ratach miesięcznych.

XII. 	OPIS KRYTERÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

Za najkorzystniejszą ofertę uważać się będzie tę, która uzyska największa ilość punktów. Burmistrz Miasta Łaskarzew podpisze umowę z tym wykonawcą, którego ofertę Komisja Przetargowa oceni najwyżej z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszym przetargu.

XIII.	INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:

- Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania fax-em zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

- Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o których mowa w ust.1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta.

- Wzór umowy stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.

- Wzór umowy określony w załączniku nr 6 wymaga parafowania przez Wykonawcę.

XIV. 	WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA 	UMOWY

Zamawiający nie wymaga  wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XV. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Wykonawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego określonych w ustawie zasad udzielania zamówień, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych w Pzp (dział VI Pzp).

XVI. Opis części zamówienia

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

XVII. Umowa ramowa

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

XVIII. Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

XIX. Oferty wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

XX.  Adres poczty elektronicznej, adres strony internetowej niezbędny do porozumiewania 	się drogą

elektroniczna.

Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną

XXI. Informacje dotyczące walut obcych, w jakim dopuszcza się prowadzenie rozliczeń z

zamawiającym.

Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenie dokonywane będzie w PLN.

XXII. Aukcja elektroniczna.

Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.

XIII.  Informacja na temat możliwości powierzenia przez wykonawcę wykonania części lub

całości zamówienia podwykonawcom.

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie tych części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom. Informacje na temat zakresu prac powierzonych podwykonawcy, Wykonawca zamieszcza w formularzu ofertowym.

Wykaz załączników:

- Formularz ofertowy		- zał. nr 1

- Oświadczenie art. 22 ust. 1	- zał. nr 2

- Oświadczenie art. 24		- zał. nr 3

- Wykaz usług  			- zał. nr 4

- Wykaz sprzętu 		             - zał. nr 5

- Wykaz osób                               – zał. Nr 6

- Wzór umowy 			- zał. nr 7

formularz oferty zał.  Nr 1

.................................................

/nazwa wykonawcy/

................................................

................................................

/dokładny adres/

.................................................

/telefon, fax/

# OFERTA WYKONAWCY

Miasto Łaskarzew

Ul. Rynek Duży 32, 08-450 Łaskarzew

Przystępując do udziału w przetargu nieograniczonym na:

„„USŁUGI KONSERWACJI I EKSPOLATACJI OBIEKTÓW I URZĄDZEŃ HYDROFORNI I SIECI WODOCIAGOWEJ ORAZ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I SIECI KANALIZACYJNEJ STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ MIASTA ŁASKARZEW    ”

zgodnie z warunkami przetargu oferujemy wykonanie zamówienia w zakresie objętym specyfikacją istotnych warunków zamówienia w sposób następujący:

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia ( SIWZ ) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń, a także dokonaliśmy wizji lokalnej w terenie, urządzeń i instalacji przewidzianych do utrzymania i eksploatacji i uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania niniejszej oferty, a tym samym prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego.

- Informujemy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą w okresie wskazanym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia – 30 dni.

- Zapoznaliśmy się z umową i nie wnosimy  żadnych uwag, a w przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowę  w terminie zaproponowanym przez zamawiającego.

- Przedmiot zamówienia wykonamy:

- bez udziału podwykonawców,

- część zamówienia przewidziana do powierzenia podwykonawcom do wykonania /jeśli dotyczy/ ……………………………………………………………………………………………………………………………………

Cena oferty netto  …………………..zł (słownie: …….………………………………..……………….………………………. zł

plus …….. % podatek VAT ……………...zł

tj. brutto   ………………………… zł  (słownie: ……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Data .......................................

....................................................

(podpis upełnomocnionych przedstawicieli firmy)

załącznik nr 2 do oferty

.........................................................

/pieczęć adresowa firmy wykonawcy(ów)/

................................................................................................................................

/Wykonawca(y) - nazwa firmy/

................................................................................................................................

/siedziba/

## Oświadczenie

## o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

na podstawie art. 44, zgodnie z  art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759)

Składając ofertę w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego o nazwie:

„USŁUGI KONSERWACJI I EKSPOLATACJI OBIEKTÓW I URZĄDZEŃ HYDROFORNI I SIECI WODOCIAGOWEJ ORAZ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I SIECI KANALIZACYJNEJ STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ MIASTA ŁASKARZEW”

Ja, niżej podpisany, reprezentując wykonawcę, którego nazwa wskazana jest w pieczęci nagłówkowej, jako upoważniony na piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych, oświadczam, że wykonawca spełnia warunki dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadania wiedzy i doświadczenia;

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej z art. 297 kk.

....................................................

/miejscowość, data/                          ........................................................................................

/pieczęć i podpis upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy

# załącznik nr 3 do oferty

.........................................................

/pieczęć adresowa firmy wykonawcy(ów)/

................................................................................................................................

/Wykonawca(y) - nazwa firmy/

................................................................................................................................

/siedziba/

## Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Oświadczam, że przystępując po przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759).

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej z art. 297 kk.

....................................................	...............................................................................

/miejscowość, data/                                             /pieczęć i podpis upełnomocnionego przedstawiciela                             wykonawcy(ców)/

załącznik nr 4 do oferty

……………………………..

Pieczęć Wykonawcy

Doświadczenie Wykonawcy

Wykaz zamówień zrealizowanych w ciągu ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizował:

- minimum jedną usługę polegającą na prowadzeniu eksploatacji sieci wodociągowej o długości nie mniejszej niż 15 km u jednego Zamawiającego,

- minimum jedną usługę polegającą na prowadzeniu eksploatacji sieci kanalizacyjnej o długości nie mniejszej niż 10 km u jednego zamawiającego,

- minimum jedną usługę polegającą na prowadzeniu eksploatacji oczyszczalni ścieków o przepustowości  co najmniej 1000 m3/d u jednego zamawiającego lub

prowadzi łącznie jedną usługę polegającą na eksploatacji sieci wodociągowej o długości co najmniej 15 km i eksploatacji sieci kanalizacyjnej o długości co najmniej 10 km i eksploatacji oczyszczalni ścieków o przepustowości nie mniejszej niż 1000 m3/d u jednego zamawiającego.

| Nazwa zamawiającego | Długość eksploatowanej sieci wodociągowej | Długość eksploatowanej sieci kanalizacyjnej | Oczyszczalnia ścieków -przepustowość | Miejsce i okres realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Do wyszczególnionych zadań należy dołączyć dokumenty, potwierdzające że usługi zostały należycie zrealizowane lub że są wykonywane należycie

Data: ……………………………  		Podpis ………………………………….……………………………

(osoba lub osoby upoważnione do podpisywania w imieniu wykonawcy)

załącznik Nr 5 do oferty

Wykaz sprzętu którym dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca potwierdzający spełnienie warunków udziału w postępowaniu

| Lp. | Nazwa sprzętu | Ilość sztuk | Forma dysponowania (np. własności ) |
| --- | --- | --- | --- |

Data: ……………………………  		Podpis ………………………………….……………………………

(osoba lub osoby upoważnione do podpisywania w imieniu wykonawcy)

załącznik Nr 6 do oferty

......................................

Pieczęć Oferenta

# Potencjał   kadrowy

(Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca)

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

...............................................................................................................................................

................................................................................................................................................

oświadczam, że  zamówienie zostanie zrealizowane z udziałem następujących  osób:

| L.p. | Imię i nazwisko | Proponowane stanowisko | Posiadane uprawnienia | Status pracownika dysponuje/ będzie dysponował |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |

………………………………………

Podpis    (upoważniony przedstawiciel)

załącznik nr 7

UMOWA  (projekt)

NA ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE KONSERWACJI I EKSPLOATACJI OBIEKTÓW I URZĄDZEŃ HYDROFORNI I SIECI WODOCIĄGOWEJ ORAZ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I SIECI KANALIZACYJNEJ BĘDĄCYCH

W UŻYTKOWANIU  MIASTA ŁASKARZEW

Zawarta w dniu  …………… 2012 r. w Urzędzie Miasta Łaskarzew pomiędzy:

Miastem Łaskarzew, NIP:826-13-90-688, zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowaną przez:

Lidię Sopel – Sereja – Burmistrza Miasta Łaskarzew,

przy kontrasygnacie - Skarbnika Miasta Łaskarzew – Marianny Siwińskiej

a

Firmą……………………….., z siedzibą w ……………………., NIP:……………………….., reprezentowaną przez ………………….. - zwanej w dalszej części umowy WYKONAWCĄ

§ 1.

W wyniku przetargu nieograniczonego ZAMAWIAJĄCY  zleca, a WYKONAWCA   przyjmuje do wykonywania świadczenie usług w zakresie konserwacji i eksploatacji obiektów i urządzeń hydroforni i sieci wodociągowej oraz oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej będących w użytkowaniu  miasta Łaskarzew określone szczegółowo w SIWZ – opis przedmiotu zamówienia, który stanowi integralną część niniejszej umowy – załącznik nr 1.

§ 2.

Do obowiązków ZAMAWIAJĄCEGO należy:

- Przekazanie urządzeń.

- Przeprowadzenie ewidencji środków trwałych i przedmiotów nietrwałych zakupionych ze środków ZAMAWIAJĄCEGO i przekazanych WYKONAWCY.

- Wydawanie zezwoleń na podłączenie nieruchomości do istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej.

- Udzielanie pomocy merytorycznej w zakresie kontaktów z gwarantami sieci i urządzeń.

§ 3.

- WYKONAWCA przy wykonywaniu swoich obowiązków nie może zlecić nawet w sposób doraźny osobie trzeciej wykonania poszczególnych zadań.

- WYKONAWCA nie ma prawa poddzierżawiać ani oddawać w użytkowanie przedmiotu konserwacji osobom trzecim bez zgody ZAMAWIAJĄCEGO wyrażonej na piśmie.

§ 4.

- WYKONAWCA jest zobowiązany do takiej obsługi i eksploatacji przedmiotu umowy, która zapewni niepogorszony stan sieci i urządzeń.

- Stwierdzenie przez biegłego rzeczoznawcę powołanego przez ZAMAWIAJĄCEGO naruszenia obowiązków określonych w ust. 1, skutkować będzie nałożeniem na WYKONAWCĘ kary umownej w wysokości równowartości kosztów doprowadzenia przedmiotu umowy do stanu pierwotnego oraz kosztów opinii biegłego. Ponowne naruszenie przez WYKONAWCĘ obowiązków, o których mowa w ust. 1, stanowić będzie podstawę rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym.

§ 5.

ZAMAWIAJĄCY  ma prawo kontrolowania prawidłowości przebiegu eksploatacji, obsługi i konserwacji przedmiotu umowy.

§ 6.

- Wysokość wynagrodzenia za świadczoną usługę została określona w ofercie złożonej przez WYKONAWCĘ w przetargu nieograniczonym na łączną kwotę ………….…. zł.

- Wysokość wynagrodzenia za jeden miesiąc za świadczone określone niniejszą umową wynosi ………………………………. netto plus podatek VAT (23%)

- W ramach kwoty, o której mowa w ust. 1 WYKONAWCA wykona wszystkie obowiązki określone w §1.

§ 7.

- Umowę niniejszą zawarto na czas określony, od dnia podpisania umowy tj. od dnia .  …………….. 2012r. do dnia 30.11.2013r.

- Umowa może być rozwiązana w każdym czasie w trybie zgodnego porozumienia stron.

§ 8.

- Zasady określone w § 7 ust. 1 i 2 nie mają zastosowania w przypadku naruszenia przez WYKONAWCĘ istotnych postanowień umowy. W takim przypadku rozwiązanie umowy następuje ze skutkiem natychmiastowym po uprzednim, pisemnym zawiadomieniu WYKONAWCY przez ZAMAWIAJĄCEGO o fakcie zaistniałych naruszeń.

- Rozwiązanie umowy w trybie i na zasadach określonych w ust. 1 następuje z dniem otrzymania pisma przez ZAMAWIAJĄCEGO.

§ 9.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

- Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga pisemnej zgody obydwu stron pod rygorem nieważności.

§ 10.

Spory wynikłe z umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO.

§ 11.

Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 12.

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

WYKONAWCA:                                                    ZAMAWIAJĄCY: